科教园区消防检测服务询价需求

根据《中华人民共和国消防法》和《湖北省消防条例》等法律法规的规定，每年要对单位消防设施设备进行检测，并出具消防检测报告。科教园区管委会根据湖北省物价局文件（鄂价房服[2010]76号）《省物价局关于建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测收费标准的通知》精神，为保障科教园区安全稳定，现对科教园区消防设施设备进行检测服务进行询价。

一、楼宇面积

教学电商实训综合楼（A、B、C、D座）、2栋学生公寓、3栋教工楼共计约9万余平方米。

二、本项目费用35000元，在响应询价需求情况下，采取最低价中标。

三、资质要求：

1.供应商营业执照具有消防维保和检测经营范围，能出具《建筑消防设施检测报告》；

2.供应商必须满足应急管理部消防救援局应急消〔2019〕214号、应急管理部印发《消防技术服务机构从业条件》(应急〔2019〕88号)等从业条件 。

四、消防设施设备

消防设施设备清单附后

消防设施设备清单（一）

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱 | SNW65-I | 116个 |  |
| 2 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 116个 |  |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25 | 116个 |  |
| 4 | 室内消火栓 | SNW65 | 116个 |  |
| 5 | 内扣式接口 | KD65 | 116个 |  |
| 6 | 地上消火栓 | SS100/65-1.6 | 8个 |  |
| 7 | 洒水喷头 | 直立型DN15 | 1612个 |  |
| 8 | 消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 4个 |  |
| 9 | 镀锌钢管 | DN25~DN150 | / |  |
| 10 | 消音止回阀 | DN150 | 12个 |  |
| 11 | 闸阀 | DN80~DN150 | / |  |
| 12 | 泄压阀 | 600*400 | 2个 |  |
| 13 | 沟槽蝶阀 | DN80~DN150 | / |  |
| 14 | 消防泵 | XBD8.0/30G-L | 6台 |  |
| 15 | 消防泵组控制柜 | 与水泵配套 | 3台 |  |
| 16 | 稳压泵 | W1.5/0.3-L0.6 | 3台 |  |
| 17 | 不锈钢水箱 | 3*4*2.5m | 1座 |  |
| 18 | 水流指示器 | DN80~DN150 | / |  |

消防设施设备清单（二）

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 沟槽管件 | DN65~DN150 | / |  |
| 20 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | 3套 |  |
| 21 | 绝缘阻燃软电线 | ZR-RVS-2*1.5 | / |  |
| 22 | 刚性金属平导管 | JDG16~25 | / |  |
| 23 | 木质、钢质隔热防火门 | 甲级、乙级、丙级 | / |  |
| 24 | 防火卷帘门 | 特级无机布双轨双帘 | 93.6㎡ |  |
| 25 | 灭火器 | MF/ABC-4 | 246具 |  |
| 26 | 七氟丙烷气体灭火 | GQQ120X2/2.5 | 6套 |  |
| 27 | 疏散指示标 | ### C-BLJC-I2LROE3W-ZB12 | 362个 |  |
| 28 | 应急照明灯 | ### C-ZFZD-E5W-XM | 415个 |  |
| 29 | 火灾报警控制器 | JB-QT-GST5000 | 1台 |  |
| 30 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 726个 |  |
| 31 | 感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 45个 |  |
| 32 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 65个 |  |
| 33 | 火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 65个 |  |
| 34 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 21个 |  |
| 35 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 58个 |  |
| 36 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 21个 |  |

消防设施设备清单（三）

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 防火门监控器 | GST-FH-N3200G/400 | 1台 |  |
| 38 | 门磁开关 | MA-MC13 | 64个 |  |
| 39 | 电动闭门器 | MA-MLD(85) | 22个 |  |
| 40 | 电气火灾监控主机 | GST-DH9000/128 | 1台 |  |
| 41 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-GSTN5100/3~DH-GSTN5100/11 | 12个 |  |
| 42 | 消防设备电源状态监控器 | GST-DJ-N500/256 | 1台 |  |
| 43 | 交流三相电压传感器 | GST-DJ-S60 | 10个 |  |
| 44 | 消火栓报警按钮 | J-SAM-GST9123A | 116个 |  |
| 45 | 消防电话 | GST-TS-100A | 6个 |  |
| 46 | 消防广播扬声器 | XD5-4C | 92个 |  |
| 47 | 隔离模块 | GST-LD-8313 | 47个 |  |
| 48 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 16个 |  |
| 49 | 钢丝骨架复合管 | DN100~DN200 | / |  |
| 50 | 抗震支架 | DN65~DN200 | / |  |
| 51 | 防火门监控主机 |  | 1台 |  |
| 52 | 防火门监控分机 |  | 3台 |  |
| 53 | 智能应急照明控制主机 |  | 1台 |  |
| 54 | 智能应急照明控制分机 |  | 13台 |  |

| 消防设备清单（教师宿舍3栋合计） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 消火栓箱 | SNW65-I | 60 | 个 |  |
| 2 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 60 | 个 |  |
| 3 | 消防水带 | 8-65-25 | 60 | 个 |  |
| 4 | 室内消火栓 | SNW65 | 60 | 个 |  |
| 5 | 内扣式接口 | KD65 | 60 | 个 |  |
| 6 | 消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 6 | 个 |  |
| 7 | 不锈钢水箱 | 3*3*3m | 1 | 座 |  |
| 8 | 灭火器 | MF/ABC-4 | 120 | 具 |  |
| 9 | 安全出口指示标 |  | 66 | 个 |  |
| 10 | 疏散指示标 |  | 150 | 个 |  |
| 11 | 应急照明灯 |  | 114 | 个 |  |
| 12 | 火灾报警区域分机 |  | 3 | 台 |  |
| 13 | 双电源控制箱 |  | 3 | 台 |  |
| 14 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 270 | 个 |  |
| 15 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 108 | 个 |  |
| 16 | 火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 108 | 个 |  |
| 17 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 18 | 个 |  |
| 18 | 消火栓报警按钮 | J-SAM-GST9123A | 60 | 个 |  |
| 19 | 消防电话 | GST-TS-100A | 564 | 个 |  |
| 20 | 消防广播扬声器 | XD5-4C | 108 | 个 |  |
| 21 | 隔离模块 | GST-LD-8313 | 22 | 个 |  |
| 22 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 54 | 个 |  |

| 消防设备清单（水泵房及总控室） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 新建大楼数量 | 单位 | 备注 |
| 17 | 不锈钢水箱 | 3*3*3m | 1 | 座 |  |
| 2 | 消防泵 | QZ3.5/7.5 | 2 | 台 |  |
| 3 | 火灾报警控制器 | JB-QT-GST5000 | 1 | 台 |  |
| 16 | 消防稳压系统 | W1.5/0.3-L0.6 | 1 | 套 |  |
| 30 | 消防电话 | JTY-GD-G3T | 47 | 个 |  |
| 31 | 非消防电源强切模块 |  | 38 | 个 |  |
| 32 | 消防电源强启模块 |  | 3 | 个 |  |
| 33 | 控制模块 |  | 118 | 个 |  |
| 34 | 接线端子箱 |  | 12 | 个 |  |

| 消防设备清单（北翼楼） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 火灾报警区域分机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 256 | 个 |  |
| 3 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 26 | 个 |  |
| 4 | 火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 26 | 个 |  |
| 5 | 消火栓报警按钮 |  | 31 | 个 |  |
| 6 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 2 | 个 |  |
| 7 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 19 | 个 |  |
| 8 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 5 | 个 |  |
| 9 | 接线端子箱 |  | 5 | 个 |  |
| 10 | 消防广播 |  | 30 | 个 |  |
| 11 | 隔离模块 |  | 23 | 个 |  |
| 12 | 防火门监控器 | GST-FH-N3200G/400 | 2 | 台 |  |
| 13 | 门磁开关 | MA-MC13 |  | 个 |  |
| 14 | 电动闭门器 | MA-MLD(85) | 22 | 个 |  |
| 15 | 消防广播 |  | 30 |  |  |
| 16 | 消火栓箱 | SNW65-I | 23 | 个 |  |
| 17 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 23 | 个 |  |
| 18 | 消防水带 | 8-65-25 | 23 | 个 |  |
| 19 | 室内消火栓 | SNW65 | 23 | 个 |  |
| 20 | 内扣式接口 | KD65 | 23 | 个 |  |
| 21 | 灭火器 | MF/ABC-4 | 46 | 具 |  |

| 消防设备清单（学生公寓2栋合计） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 火灾报警区域分机 |  | 4 | 台 |  |
| 2 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 1188 | 个 |  |
| 3 | 感温探测器 |  | 86 |  |  |
| 4 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 132 | 个 |  |
| 5 | 火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 220 | 个 |  |
| 6 | 消火栓报警按钮 |  | 138 | 个 |  |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 32 | 个 |  |
| 8 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 102 | 个 |  |
| 9 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 24 | 个 |  |
| 10 | 接线端子箱 |  | 24 | 个 |  |
| 11 | 消防广播 |  | 212 | 个 |  |
| 12 | 隔离模块 |  | 98 | 个 |  |
| 13 | 消防广播 |  | 212 | 个 |  |
| 14 | 电话模块 |  | 26 | 个 |  |
| 15 | 消火栓箱 | SNW65-I | 138 | 个 |  |
| 16 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 138 | 个 |  |
| 17 | 消防水带 | 8-65-25 | 138 | 个 |  |
| 18 | 室内消火栓 | SNW65 | 138 | 个 |  |
| 19 | 内扣式接口 | KD65 | 138 | 个 |  |
| 20 | 灭火器 | MF/ABC-4 | 120 | 具 |  |
| 21 | 安全出口指示标 |  | 48 | 个 |  |
| 22 | 疏散指示标 |  | 198 | 个 |  |
| 23 | 应急照明灯 |  | 114 | 个 |  |

武汉职业技术学院部门自行采购询价单

年      月      日

| 采购单位（加盖公章） |  | 武职科教园区 |  | 采购项目名称 |  | 科教园区消防检测服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 （与审批表中一致） |  |  | 经办人 | 胡章军​ |  | 联系电话 | 15927791848 |  |  |
| 采购需求 | 商品（服务） 名称 | 规格型号 | 配置或技术参数 | 数量（个、件、台、套） | 供货时间 | 供货地点 | 备 注 |  |  |
|  | 科教园区消防检测​ | ​ | 90000平方米​ | ​ | ​ | 科教园区​ | ​ |  |  |
| 供应商报价 | 商品（服务） 名称 | 规格型号 | 配置或技术 参数 | 数量（个、件、台、套） | ​供货时间 | 供货地点 | 单价 （元） | 总价 （元） | 其他承诺 |
|  |  |  |  |  |  | ​ |  |  | ​ |
| 供应商信息 | 供应商名称 （加盖印章） |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |