武汉职业技术大学光谷东校区更换户外高压供电设备

服务项目采购询价

第一章  邀请函

根据我校光谷东校区高压供电设施安全运行的需求，就“武汉职业技术大学光谷东校区更换户外高压供电设备服务项目”进行询价采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需资质、技术和服务的供应商参加投标。

- 项目名称：武汉职业技术大学光谷东校区更换户外高压供电设备服务项目

- 二、项目基本情况：供应商需对故障高压供电设备进行更换（需更换设备由供应商提供）

三、采购方式：询价采购

四、预算：50000.00元

五、合同履约期限：自合同签订之日起5个工作日内更换完毕并通过安全供电测试。

六、供应商资质要求

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有制造或相关专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1.供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.供应商经营范围需涵盖输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等相关资格。

3.本项目不接受联合体报价。

八、询价时间及地点

开标时间： 2026年2月5日15时00分

开标地点：武汉职业技术大学（光谷东校区）鄂州市葛店经济开发区创业大道25号主体楼会议室（A806室）

九、联系方式：

招 标 人：武汉职业技术大学

地    址：武汉职业技术大学（光谷东校区）鄂州市葛店经济开发区创业大道25号主体楼8楼后勤管理办公室（A805号）

联 系 人：安老师

电    话：027-65273166

第二章  询价内容及要求

一、采购需求

- 1、本次设备更换服务内容

| 序号 | 更换设备名称 | 数量 | 单位 | 规格及详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压型铜铝过渡设备线夹 | 6 | 只 | SYG-70mm² |
| 2 | 铜铝鼻子（钎焊） | 12 | 只 | DTL-70Q |
| 3 | 高压架空绝缘导线 | 40 | 米 | JKLYJ－10kV－70 |
| 4 | 避雷器罩 | 2 | 套 | 三色 |
| 5 | 避雷器 | 2 | 组 |  |
| 6 | 隔离开关绝缘罩 | 2 | 套 | 三色9只 |
| 7 | 隔离开关 | 2 | 组 | GW9-630A/10KV |
| 8 | 一二次融合柱上断路器 | 1 | 台 | ZW32-12M/630A |
| 9 | 驱鸟器 | 4 | 个 | QNQ-7型 |

- 2、必须在合同约定的期限内完成设备更换。

- 3、供应商必须配合国家供电部门对本次高压供电设备更换后的安全检查工作。

二、报价要求：

1.本次采购实行一次性报价，需按采购需求清单进行报价。遵循同品质低价优先原则，请慎重考虑最终报价，报价表需加盖本单位公章，供应商资质要求需全部满足，有一项及以上不满足的为无效报价。

2.报价中均包含税费、人工费、保险费等所有与项目内容有关的费用，报价单中不得增项或删减。

3.报价截止时间： 2026年2月5日12时

4.报价材料送达地址：武汉职业技术大学（光谷东校区）鄂州市葛店经济开发区创业大道25号主体楼8楼后勤管理办公室（A805号）

联系人：安老师

联系电话：027-65273166

5.报价所需提交的资料，主要包括但不限于以下资料：

- （1）营业执照复印件；法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）复印件；

- （2）“信用中国”查询失信被执行人、税收违法黑名单、采购严重违法失信行为记录名单等信息记录。

- （3）报价单；

- （4）安全承诺书；

- （5）供应商认为应提供的其他资料

- 注：报价材料需按相关规范进行密封装订并全部加盖公章。

附件：武汉职业技术大学部门自行采购询价单

武汉职业技术大学

光谷东校区管委会

2026年1月31日