| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 指挥棒(54cm充电款) | 4 | 个 |
| 消防自救呼吸器(3c认证) | 16 | 套 |
| 撬棒（120cm） | 4 | 个 |
| 消防战斗服（六件套装3c认证） | 5 | 套 |
| 电瓶车灭火毯（3米×4米） | 2 | 个 |
| 铁锤（16磅） | 5 | 把 |
| 电动车绝缘救援钩（3米） | 2 | 把 |
| 梯子（5米加厚） | 2 | 部 |
| 微型消防站（1人套高配） | 1 | 套 |
| 消防科普点建设（含定制设计、版面排版，整体牢固安装） | 1 | 项 |

附件:        微型消防站建设

信号并网接入

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海湾声光 |  | 套 | 54 |
| 2 | 海湾强切模块 |  | 套 | 9 |
| 3 | 海湾双回路板 | 5000H | 块 | 2 |
| 4 | 海湾双回路板 | 5000 | 块 | 1 |
| 5 | 海湾主机主板 | 5000 | 块 | 1 |
| 6 | 屏蔽线RVVP | 6*1.5 | 米 | 500 |
| 7 | 屏蔽线RVVP | 8*1.5 | 米 | 200 |